Stimul

Reel

| Désignation | Qté | prix | montant |
| --- | --- | --- | --- |
| Câble réseau rj45 cat. 6 FTP rouleau de 300 mètres | 7 | 52500 | 367500 |
| Câble réseau rj45 cat. 7 FTP rouleau de 300 mètres | 1 | 130000 | 130000 |
| Câble réseau rj45 cat. 5 FTP rouleau de 300 mètres | 2 | 40000 | 80000 |
| cable electrique souple rouleau de 100m | 4 | 5000 | 20000 |
| Prises réseau cat.6 apparent sur goulotte | 30 | 3500 | 105000 |
| Prises réseau cat.5 apparent | 16 | 3000 | 48000 |
| Goulotte 100x45 barres de 2metres | 100 | 5000 | 500000 |
| goulotte 20x40 | 10 | 2000 | 20000 |
| Tuyau pvc d40 barre de 6metres | 2 | 4000 | 8000 |
| Coude collier tuyau pvc d40 | 10 | 600 | 6000 |
| Vis chevilles | 6 | 2000 | 12000 |
| Coffret 6 U pour équipements réseau | 2 | 60000 | 120000 |
| Switch 24 ports | 2 | 40000 | 80000 |
| Panneau de brassage 24 ports | 2 | 30000 | 60000 |
| boite etanche pt2 | 15 | 1000 | 15000 |
| Connecteur rj45 paquet de 100 | 1 | 75000 | 75000 |